W roku 2011 w budynku Domu Małych Dzieci w Jaworze dokonano następujących czynności kontrolnych:

- Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej (styczeń 2011r.)-ostateczny termin wykonania wszystkich obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 31.12.2012r.

- Odbiór systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru (lipiec 2011r.)-system sprawny, nadający się do eksploatacji.

- Przegląd techniczny, remont i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego (marzec 2011r.)

- Badanie ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia (luty 2011r.)

- Kontrola przewodów kominowych i dymowych oraz grawitacji przewodów spalinowych i wentylacyjnych (listopad 2011r.0

- Badanie doraźno-kontrolne kotła wodnego (listopad 2011r.)

Sporządziła 					Data

Adrianna Grzywa					17.02.2012r.